Министерство общего и профессионального образования Ростовской области                                  государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Ростовское профессиональное училище № 5»

(ГБПОУ РО ПУ № 5)

Рабочая  ПРОГРАММа  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛины

ОП.02. Электротехника

профессия 13.01.10  Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)

г. Ростов – на - Дону                                                                                                                                                           2015г.

| Согласовано: Протокол заседания методической комиссии «Профессиональный цикл» от «_____»____________2015г. Протокол № ____ Председатель МК Зарецкая Т.В./__________ (подпись) | Утверждаю: Зам. Директора УПР Антонова Н.А./ __________ (подпись) «____»____________ 2015г. |
| --- | --- |

Программа учебной дисциплины  ОП.02. Электротехника разработана на основе Федерального  государственного  образовательного  стандарта (ФГОС) по профессии СПО  140446.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям). Приказ министерства образования и науки РФ от 02 августа 2013г. № 802.

Организация-разработчик:                                                                ГБПОУ РО ПУ № 5

Разработчик:

Ярошевич Т.П.                           преподаватель первой квалификационной категории

# СОДЕРЖАНИЕ

стр.

# 1. ПАСПОРТ РабочЕй ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.             4

# 2. СТРУКТУРА и  содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.                     6

# 3. условия реализации  учебной дисциплины.                             11

# 4. Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины.                                                                                                      13

1. паспорт РабочЕй  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.02.  Электротехника

1.1 Область применения рабочей  программы.

Программа учебной дисциплины  Электротехника  - является составной частью основной профессиональной образовательной программы  в соответствии

с ФГОС по профессии СПО 13.01.10   Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы профессий 140000  Электро-теплоэнергетика.

Профессиональные компетенции (ПК):

ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки.

ПК 1.2. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта.

ПК 1.3. Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта.

ПК 1.4. Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования.

ПК 2.1. Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его в работу.

ПК 2.2. Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-технического персонала.

ПК 2.3. Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты.

ПК 3.1.Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования.

ПК 3.2.Производить техническое обслуживание.

ПК 3.3. Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае обнаружения его неисправностей.

Общие компетенции (ОК):

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность , в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).

Рабочая программа дисциплины может быть использована в профессиональном обучении по программам:

– профессиональной подготовки по профессиям рабочих;

– переподготовки  рабочих, в целях получения новой профессии рабочего с учетом вида профессиональной деятельности;

– повышения квалификации рабочих, в целях последовательного совершенствования  профессиональных знаний, умений и навыков по имеющейся профессии рабочего

на основании (лицензия 2868 от 01.10.2012г. серия 61Л01 №0000103).

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:

уметь:

- контролировать выполнение заземления, зануления;

- производить контроль параметров работы электрооборудования;

- пускать и останавливать электродвигатели, установленные на эксплуатируемом оборудовании;

- рассчитывать параметры, составлять и собирать схемы включения приборов при измерении различных электрических величин, электрических машин и механизмов;

- снимать показания работы и пользоваться электрооборудованием с соблюдением норм техники безопасности и правил эксплуатации;

- читать принципиальные, электрические и монтажные схемы;

- проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и контролировать качество выполняемых работ;

знать:

- основные понятия о постоянном и переменном электрическом токе, последовательное и параллельное соединение проводников и источников тока, единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического тока, сопротивления проводников, электрических и магнитных полей;

- сущность и методы измерений электрических величин, конструктивные и технические характеристики измерительных приборов;

- типы и правила графического изображения и составления электрических схем;

- условные обозначения электротехнических приборов и электрических машин;

- основные элементы электрических сетей;

- принципы действия, устройство, основные характеристики электроизмерительных приборов, электрических машин, аппаратуры управления и защиты, схемы электроснабжения;

- двигатели постоянного и переменного тока, их устройство, принципы действия, правила пуска, остановки;

- способы экономии электроэнергии;

- правила сращивания, спайки и изоляции проводов;

- виды и свойства электротехнических материалов;

- правила техники безопасности при работе с электрическими приборами

1.4  Количество часов на освоение учебной программы учебной дисциплины:

максимальная учебная нагрузка                            - 77 часов,

в том числе:

обязательная аудиторная учебная нагрузка          - 51 час;

самостоятельная работа                                          - 26 часов.

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работ

| Вид учебной работы | Количество часов |  |
| --- | --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 77 |  |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 51 |  |
| в том числе: |  |  |
| практические занятия | 24 |  |
| лабораторные работы |  |  |
| контрольные работы |  |  |
| Самостоятельная работа | 26 |  |
| Итоговая аттестация - дифференцированный зачет |  | 1 |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.02. Электротехника

| Наименование разделов и тем. | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Электрические цепи постоянного и переменного тока. |  |  |  |
| Тема 1.1 Электрические цепи постоянного тока. | Содержание: | 4 | 2 |
|  | Приёмники и источники электрической энергии. Электрическая энергия и электрическая цепь. Основные Законы электротехники. Основные электрические величины. Общие сведения об электроизмерительных приборах. Режимы работы электрических цепей. Расчёт проводов. Разветвлённая электрическая цепь. Нелинейные электрические цепи. Выполнение расчёта электрических цепей постоянного тока по законам Кирхгофа. Выполнение расчёта простых разветвлённых электрических цепей постоянного тока по законам Ома. |  |  |
|  | Практические занятия. | 2 | 3 |
|  | Практическое занятие №1 Ознакомление с электроизмерительными приборами и методами электрических измерений. | 2 |  |
| Тема 1.2 Электрические цепи переменного тока. | Содержание: | 5 | 2 |
|  | Понятие электрических цепей переменного тока. Векторные диаграммы. Понятие активного, емкостного и индуктивного сопротивлений. Электрические цепи переменного тока с активным сопротивлением, индуктивностью и емкостью. Электрические цепи переменного тока с последовательным включением конденсатора и катушки индуктивности. Электрические цепи переменного тока с параллельным включением конденсатора и катушки индуктивности. Коэффициент мощности и пути его повышения. Расчет электрических цепей переменного тока Несинусоидальные токи Решение задач по теме: Переменные токи. |  |  |
|  | Практические занятия. | 4 | 3 |
|  | Практическое занятие №2 Решение задач по теме: Расчет электрических цепей синусоидального тока | 1 |  |
|  | Практическое занятие №3 Решение задач по теме: Расчет электрических цепей переменного тока | 1 |  |
|  | Практическое занятие №4 Исследование электрической цепи с последовательным соединением | 2 |  |
| Тема 1.3 Трехфазные электрические цепи переменного тока. | Содержание: | 3 | 2 |
|  | Получение трехфазного напряжения. Способы соединения фаз источника. Схемы включения трехфазной нагрузки. Виды нагрузок. Симметричная нагрузка, включенная «треугольником» Несимметричная нагрузка, включенная «звездой», «треугольником» Симметричная нагрузка, включенная «звездой» Несимметричная нагрузка, включенная «треугольником» Расчет трехфазной электрической цепи. Мощность цепи и методы ее измерения. |  |  |
|  | Практические занятия. | 6 | 3 |
|  | Практическое занятие №5 Исследование трехфазная ЭЦ при активной нагрузке приемников соединенных «треугольником». | 2 |  |
|  | Практическое занятие №6 Исследование трехфазной ЭЦ при активной нагрузке приемников, соединенных «звездой» | 2 |  |
|  | Практическое занятие №7 Исследование трехфазная ЭЦ при реактивной нагрузке однофазных приемников, соединенных «звездой» | 2 |  |
| Тема 1.4 Магнитные цепи. | Содержание: | 2 | 2 |
|  | Магнитные цепи на постоянном токе Магнитизм и электромагнитизм. Магниты и их свойства, магнитные цепи. Электромагнитные устройства. Электромагниты. Реле. Расчет магнитных цепей. |  |  |
| Тема 1.5 Электрические измерения. | Содержание: | 5 | 2 |
|  | Электромеханические приборы. Основные понятия и определения. Конструктивные элементы. Электроизмерительные приборы магнитоэлектрической и электромагнитной систем. Электроизмерительные приборы электродинамической и индукционной систем. Электронные измерительные приборы. Мультиметры. Счетчики ЭЭ. |  |  |
|  | Практические занятия. | 4 | 3 |
|  | Практическое занятие № 9 Измерение номинального напряжения (U) и силы тока (I) в электрических цепях | 2 |  |
|  | Практическое занятие №10 Измерение сопротивления электрической цепи с помощью амперметра и вольтметра. | 2 |  |
| Самостоятельная (внеаудиторная) работа обучающихся | Содержание: | 10 | 3 |
|  | Работа№1 Выполнить презентацию на тему: Электромагнитное поле. Проводник с током в магнитном поле | 5 | 3 |
|  | Работа№2 Выполнить презентацию на тему: Трехфазная система переменного тока. Способы соединения обмоток генератора | 5 | 3 |
| Раздел 2. Основы промышленной электроники. Электрические машины. |  |  |  |
| Тема 2.1 Основы промышленной электроники. | Содержание: | 2 | 2 |
|  | Линейные и нелинейные элементы промышленной электроники. Основные понятия. Приборы на основе проводников n-p проводимости. Однопереходные полупроводниковые приборы. Диоды, транзисторы. Биполярные транзисторы, тиристоры. Выпрямительные устройства. Однофазные выпрямители. Трехфазные выпрямители. |  |  |
| Тема 2.2 Электрические машины. | Содержание: | 4 | 2 |
|  | Общие сведения об электрических машинах. Трансформаторы. Назначение, конструкция трансформаторов. Трехфазные трансформаторы. Общие сведения об асинхронных машинах. Асинхронные двигатели. Пуск и регулировка частоты вращения. асинхронные двигателя. Однофазные и универсальные асинхронные двигатели. Общие сведения о синхронных машинах. Особенности работы синхронной машины в режиме двигателя. Общие сведения о машинах постоянного тока. Генератор постоянного тока. Двигатель постоянного тока. Особенности пуска двигателя постоянного тока. |  |  |
|  | Практические занятия. | 8 | 3 |
|  | Практическое занятие №10 Исследование однофазного трансформатора | 2 |  |
|  | Практическое занятие№11 Исследование двигателя постоянного тока | 2 |  |
|  | Практическое занятие №12 Исследование асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором | 4 |  |
| Тема 2.3 Производство и распределение электрической энергии. | Содержание: | 1 | 2 |
|  | Производство электроэнергии. Традиционные, нетрадиционные источники энергии. Передача и распределение энергии. |  |  |
| Самостоятельная (внеаудиторная) работа обучающихся | Содержание: | 16 | 3 |
|  | Работа№3 Выполнить презентацию на тему: Трансформаторы трехфазного тока. | 6 | 3 |
|  | Работа№4 Выполнить презентацию на тему: Включение нагрузки в сеть трехфазного переменного тока. | 6 | 3 |
|  | Работа№5 Выполнить презентацию на тему: Современные цифровые приборы. | 4 |  |
| Итоговая аттестация - дифференцированный зачет |  | 1 | 3 |

.

# 3. условия реализации УЧЕБНОЙ дисциплины

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета электротехники, лаборатории электротехники и электроники.

Оборудование учебного кабинета:

- комплект учебно-наглядных пособий;

- электроизмерительные приборы;

- макеты;

- плакаты;

- лабораторное оборудование: натуральные образцы электрических машин всех типов, однофазных трансформаторов, электромагнитных реле, резисторов, конденсаторов, катушек индуктивности, электросчетчиков, полупроводниковых приборов, электрических аппаратов; провода и кабели.

Технические средства обучения:

- компьютер с лицензионным программным обеспечением,

- мультемидийный проектор.

# 3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы.

Основные источники:

1. Прошин В.М. Электротехника: учебник для учреждений нач. проф. образования /Прошин В.М. – М.: Издательский центр «Академия», 2013.

2. Прошин, В.М. Лабораторно - практические работы по электротехнике: учеб. пособие / В.М. Прошин.- М:, 2004. – 192с.

3. Ярочкина Г.В., Володарская А.А. «Рабочая тетрадь по электротехнике для НПО», М.: ИРПО, «Академия»,2008.

- Прошин В.М. «Рабочая тетрадь для лабораторных и практических работ по электротехнике», М, ИРПО, «Академия»,2006.

- Прошин В.М. Сборник задачник по электротехнике: учебн. пособие для нач. прф. Образования /Издательский центр «Академия», 2010.

Дополнительная литература:

- Бутырин П.А., Толчеев О.В., Шикарзянов Ф.Н. «Электротехника»: М.: Издательский центр «Академия», 2008. Серия: Начальное профессиональное образование.

- Бессонов, Л.А. Теоретические основы электротехники: учеб./ Л.А. Бессонов.

М.: Высшая школа, 2002.-396 с.

- Сибикин Ю. Д. , Сибикин М.Ю., Электробезопасность при эксплуатации электроустановок промышленных предприятий  М.: Academia,  2012.– 233с.

- Евдокимов, Ф.Е. Теоретические основы электротехники: учеб./Ф.Е. Евдокимов.- М.: Academia,  2004.– 560с.

- http://ktf.krk.ru/courses/foet/     20.08.2013г.

Сайт содержит информацию по разделу «Электроника»

- http://www.college.ru/enportal/physics/content/chapter4/section/paragraph8/the

ory.html   20.08.2013г.

Сайт содержит информацию по теме «Электрические цепи постоянного тока»)

- http://elib.ispu.ru/library/electro1/index.htm    20.08.2013г.

Сайт содержит электронный учебник по курсу «Общая Электротехника»

- http://ftemk.mpei.ac.ru/elpro/    20.08.2013г.

Сайт содержит электронный справочник по направлению "Электротехника, электромеханика и электротехнологии".

- http://www.toe.stf.mrsu.ru/demoversia/book/index.htm 	20.08.2013г.

Сайт содержит электронный учебник по курсу «Электроника и схемотехника».

http://www.eltray.com. Мультимедийный курс «В мир электричества как в первый раз».20.08.2013г.

http://www.edu.ru. 20.08.2013г.

http://www.experiment.edu.ru. 20.08.2013г.

# 4. Контроль и оценка результатов освоения УЧЕБНОЙ Дисциплины

# Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися  внеаудиторной самостоятельной работы

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| Умения: |  |
| контролировать выполнение заземления, зануления; | оценка: внеаудиторной самостоятельной работы №4, тестированного опроса; |
| производить контроль параметров работы электрооборудования; | оценка: практических работ № 1,2 внеаудиторной самостоятельной работы №5, |
| пускать и останавливать электродвигатели, установленные на эксплуатируемом оборудовании; | оценка: практических работ № 11, 12 внеаудиторной самостоятельной работы№5, |
| рассчитывать параметры, составлять и собирать схемы включения приборов при измерении различных электрических величин, электрических машин и механизмов; | оценка: практических работ №1-4, внеаудиторной самостоятельной работы №1 |
| снимать показания работы и пользоваться электрооборудованием с соблюдением норм техники безопасности и правил эксплуатации; | оценка: практических работ №9, 10 внеаудиторной самостоятельной работы №4 , |
| читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; | оценка: практической работы №2, внеаудиторной самостоятельной работы №1, тестированного опроса |
| проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и контролировать качество выполняемых работ; | оценка: практических работ №5, 6, тестированного опроса |
| Знания: |  |
| основные понятия о постоянном и переменном электрическом токе, последовательное и параллельное соединение проводников и источников тока, единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического тока, сопротивления проводников, электрических и магнитных полей; | оценка: практических работ №1-5, №9, 10, тестированного опроса |
| сущность и методы измерений электрических величин, конструктивные и технические характеристики измерительных приборов; | оценка: практических работ №9-10, внеаудиторной самостоятельной работы№1, тестированного опроса |
| типы и правила графического изображения и составления электрических схем; | оценка: практических работ №1-5, №8, |
| условные обозначения электротехнических приборов и электрических машин; | оценка: практических работ № 5-7, тестированного опроса |
| основные элементы электрических сетей; | оценка: практических работ №7,8, тестированного опроса |
| принципы действия, устройство, основные характеристики электроизмерительных приборов, электрических машин, аппаратуры управления и защиты, схемы электроснабжения; | оценка: практических работ №7, 8, 11, 12, внеаудиторной самостоятельной работы №6 |
| двигатели постоянного и переменного тока, их устройство, принципы действия, правила пуска, остановки; | оценка: практических работ №11, 12, тестированного опроса |
| способы экономии электроэнергии; | внеаудиторной самостоятельной работы №4, тестированного опроса |
| правила сращивания, спайки и изоляции проводов; | оценка: практических работ №5, 6, тестированного опроса |
| виды и свойства электротехнических материалов; | оценка: практических работ №5, 6 |
| правила техники безопасности при работе с электрическими приборами | оценка: внеаудиторной самостоятельной работы №6, тестированного опроса |