Министерство общего и профессионального образования Ростовской области                                      государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Ростовское профессиональное училище № 5»

(ГБПОУ РО ПУ № 5)

ПРОГРАММа ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.01 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого

электрооборудования промышленных организаций

Профессия 13.01.10  Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)

г. Ростов-на-Дону                                                                                                                                      2015г.

| Согласовано: Протокол заседания методической комиссии «Профессиональный цикл» от «_____» ____________20___г. Протокол № ____ Председатель МК Зарецкая Т.В./__________ (подпись) | Утверждаю: Зам. директора УПР Антонова Н.А./ __________ (подпись) «____»__________ 20___г. |
| --- | --- |

Программа профессионального модуля ПМ.01 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и

другого электрооборудования промышленных организаций разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по

профессии СПО 140446.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям). Приказ министерства образования и науки РФ от  2 августа 2013г. № 802.

Организация - разработчик:                                                     ГБПОУ РО ПУ № 5

Разработчик:                                                                       Т.П. Ярошевич              преподаватель первой квалификационной категории

# СОДЕРЖАНИЕ.

| # 1 1.ПАСПОРТ рабочей ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 4 |
| --- | --- |
| 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 6 |
| # 3 3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля | 7 |
| # 4 4.условия реализации ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 24 |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) | 27 |

# 1. паспорт ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.01 СБОРКА, МОНТАЖ, РЕГУЛИРОВКА И РЕМОНТ УЗЛОВ И МЕХАНИЗМОВ ОБОРУДОВАНИЯ, АГРЕГАТОВ, МАШИН, СТАНКОВ И ДРУГОГО                                          ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

1.1. Область применения программы

- Программа профессионального модуля  ПМ.01 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и

- другого электрооборудования промышленных организаций – является

- составной частью основной профессиональной образовательной программы  в

- соответствии  с ФГОС  СПО   по профессии  13.01.10 Электромонтер по ремонту

- и обслуживанию электрооборудования (по отраслям), входящей в состав

- укрупненной группы профессий 140000 Электро - теплоэнергетика, в части

- освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):

- Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования,

- агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных

- организаций и  соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов

различной сложности в процессе сборки.

ПК 1.2. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта.

ПК 1.3. Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта.

ПК 1.4. Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования.

Рабочая программа модуля может быть использована в профессиональном            обучении по программам:

- профессиональной подготовки по профессиям рабочих;

- переподготовки рабочих, в целях получения новой профессии рабочего с учетом вида профессиональной деятельности;

- повышения квалификации рабочих, в целях последовательного совершенствования профессиональных знаний, умений и навыков по имеющейся профессии рабочего

на основании (лицензия 2868 от 01.10.2012г. серия 61Л01 №0000103).

1.2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения профессионального модуля.

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе

освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

- выполнения слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ с применением безопасных приемов труда на территории предприятия и в производственных помещениях;

- проведения подготовительных работ для сборки электрооборудования;

- сборки по схемам приборов, узлов и механизмов электрооборудования;

уметь:

- выполнять ремонт осветительных электроустановок, силовых трансформаторов, электродвигателей;

- выполнять монтаж осветительных электроустановок, трансформаторов, комплектных трансформаторных подстанций;

- выполнять прокладку кабеля, монтаж воздушных линий, проводов и тросов;

- выполнять слесарную и механическую обработку в пределах различных классов точности и чистоты;

- выполнять такие виды работ, как пайка, лужение и другие;

- читать электрические схемы различной сложности;

- выполнять расчеты и эскизы, необходимые при сборке изделия;

- выполнять сборку, монтаж и регулировку электрооборудования, промышленных предприятий;

- ремонтировать электрооборудование промышленных предприятий в соответствии с технологическим процессом;

- применять безопасные приемы ремонта;

знать:

- технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта;

- слесарные, слесарно-сборочные операции, их назначение;

- приемы и правила выполнения операций;

- рабочий (слесарно-сборочный) инструмент и приспособления, их устройство, назначение и приемы пользования;

- наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала;

- требования безопасности выполнения слесарно-сборочных и электромонтажных работ.

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля.

Максимальной учебной нагрузки                            – 848 часов;

включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки         – 284 часа;

самостоятельной работы                                          – 95 часов;

учебной практики                                                     – 288 часов;

производственной практики                                    –276 часов.

# 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.01 сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций.

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности

в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата освоения практики |
| --- | --- |
| ПК 1.1 | Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей узлов различной сложности в процессе сборки. |
| ПК 1.2 | Изготовлять приспособления для сборки и ремонта. |
| ПК 1.3 | Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта. |
| ПК 1.4 | Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования. |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов её достижения, определенных руководителей. |
| ОК 3. | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. |
| ОК 4. | Осуществлять поиск информации, необходимый для эффективного выполнения профессиональных задач. |
| ОК5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6. | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 7. | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). |

3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля                                                                          ПМ.01 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций.

3.1. Тематический план профессионального модуля

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  | Самостоятельная работа обучающегося (часов) | Учебная практика (часов) | Производственная практика (часов) |
|  |  |  | Всего часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия (часов) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ПК 1.1-1.2 | МДК 01.01. Раздел 1.1 Выполнение слесарно-сборочных и электромонтажных работ. | 125 | 83 | 16 | 42 | 96 |  |
| ПК 1.3-1.4 | МДК 01.02. Раздел 2.1 Выполнение работ по сборке, монтажу и ремонту электрооборудования промышленных организаций. | 159 | 106 | 14 | 53 | 192 |  |
|  | Производственная практика. | 276 |  |  |  |  | 276 |
|  | Всего: | 560 | 189 | 30 | 95 | 288 | 276 |

# 3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю

# ПМ.01 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций.

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем |  |  | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1.1 Выполнение слесарно - сборочных и электромонтажных работ. |  |  |  |  |  |
| МДК 01.01. Основы слесарно - сборочных и электромонтажных работ. |  |  |  | 83 |  |
| Тема 1.1 Технология слесарно-сборочных работ. |  |  | Содержание: | 30 | 2 |
|  |  |  | Общие вопросы технологии слесарных работ. Типовые слесарные операции. Оборудование, инструмент, приспособления, применяемые при выполнении слесарных операций. Техническая документация. Требования безопасности при выполнении слесарных работ. Слесарно-сборочные операции, их назначение. Технологическая документация на сборку. Типовые соединения, применяемые в электротехнических изделиях. Требования безопасности выполнения слесарно-сборочных работ. Контроль выполнения сборочных работ. Оборудование, инструмент, приспособления, применяемые при сборке. Классификация соединений деталей. Неподвижные неразъемные соединения, заклепочные соединения и их сборка. Паянные, клеевые, соединения методом пластической деформации, с гарантированным натягом. Сварка. Неподвижные разъемные соединения: резьбовые, шпоночные, шлицевые, клиновые. Особенности, применение, приемы и правила Выполнения сборки неподвижных разъемных соединений. Механизмы передачи движения. Общие сведения. Соединительные муфты. Механизмы вращательного движения. Сборка механизмов передачи движения: ременные передачи, цепные, зубчатые, фрикционные. Механизмы преобразования движения. Зубчатые передачи. Сборка. Механизмы преобразования движения, поступательного движения. Особенности применение, приемы и правила выполнения сборки. Механизмы вращательного движения. Соединительные муфты. Подшипники скольжения. Подшипники качения. Механизмы передачи движения. Ременные передачи. Сборка. Цепные передачи. Сборка. Зубчатые передачи. Сборка. Механизмы преобразования движения. Передачи винт-гайка. Кривошипно - шатунные механизмы. Гидравлические и пневматические приводы. Гидравлические приводы. Пневматические приводы. Грузоподъемные устройства и механизмы. Классификация ГПУ. Такелажная оснастка и строповка грузов. Автоматизация сборочных работ. Общие сведения. Технологические процессы автоматизации. Автоматизация сборочных процессов с помощью роботов. |  |  |
|  |  |  | Практические занятия | 6 | 3 |
|  |  |  | Практическое занятие №1 Выполнение сборки неразъемных соединений пайкой | 4 |  |
|  |  |  | Практическое занятие №2 Выполнение сборки неподвижных разъемных соединений. | 2 |  |
| Самостоятельная (внеаудиторная) работа обучающихся |  |  | Содержание: | 12 | 3 |
|  |  |  | Работа №1. Выполнить презентацию на тему: Технологическая документация на слесарно- сборочные работы. | 6 |  |
|  |  |  | Работа №2. Выполнить презентацию на тему: Неподвижные разъемные, неразъемные соединения. | 6 |  |
| Тема 1.2 Технология электромонтажных работ. |  |  | Содержание: | 53 | 2 |
|  |  |  | Общие сведения об электромонтажных работах. Техническая документация и порядок организации при электромонтажных работах. Требования безопасности при выполнении электромонтажных работ. Электромонтажные материалы и изделия: провода, шины, кабели, область их применения и конструкция. Электромонтажные механизмы, инструмент, приспособления. Инструменты и приспособления, применяемые для пайки. Оборудование, инструменты и приспособления для сварки. Основные сведения об электрическом освещении. Осветительные установки, устройства для присоединения ОУ. Светильники. Схемы включения ламп, схемы управления освещением, питания и распределительные устройства ОУ. Монтаж светильников, приборов и РУ ОУ Монтаж устройств защитного заземления. Измерение сопротивлений заземляющих устройств. Монтаж внутренней заземляющей сети. Требования ПУЭ к заземлению электроустановок Монтаж светильников и приборов. Монтаж ПРА. Монтаж установочных приборов. Технология подготовки трасс электропроводок. Организация монтажа электропроводок. Правила разделки проводов и кабелей. Технология выполнения контактных соединений различными способами. Соединение и оконцовка жил проводов и кабелей. Способы соединения жил проводов и кабелей: болтовое, пайка, сварка, опрессовка. Монтаж электропроводок. Назначение электропроводок. Открытые и скрытые электропроводки, области их применения. Требования к проводкам. Виды электропроводок и способы их прокладки. Правила выполнения вводов в арматуру и электрооборудование. Монтаж арматуры. Особенности монтажа во взрывоопасных помещениях. Технология монтажа электропроводок из защищенных кабелей и трубчатых проводов Монтаж тросовых электропроводок. Устройства приема и распределения электроэнергии. Основные сведения о кабелях и кабельных линиях прокладка кабельных линий в траншее. Концевые заделки кабелей. Прокладка кабельных линий на блоках, опорных конструкциях и в лотках. Технология прозвонки кабелей. Технология монтажа воздушных линий. Общие сведения. Опоры воздушных линий. Изоляторы, провода и тросы. |  |  |
|  |  |  | Практические занятия. | 10 | 3 |
|  |  |  | Практическое занятие №3 Выполнение разделки и соединения проводов. | 2 |  |
|  |  |  | Практическое занятие №4 Выполнение соединений жил проводов методом пайки. | 4 |  |
|  |  |  | Практическое занятие №5 Выполнение разъемных соединений электротехнических изделий | 2 |  |
|  |  |  | Практическое занятие №6 Выполнение расчета сечения провода по допустимой длительной токовой нагрузки. | 2 |  |
| Самостоятельная (внеаудиторная) работа обучающихся |  |  | Содержание: | 30 | 3 |
|  |  |  | Работа №3 Выполнить презентацию на тему: Индустриализация электромонтажных работ. | 8 | 3 |
|  |  |  | Работа №4 Выполнить презентацию на тему: Современные инструменты, приспособления, механизмы для монтажа и ремонта электрооборудования. | 7 | 3 |
|  |  |  | Работа №5 Выполнить презентацию на тему: Виды марок проводов и кабелей. | 7 | 3 |
|  |  |  | Работа №6 Выполнить презентацию на тему: Требования ПУЭ к заземлению электроустановок. | 8 | 3 |
| Дифференцированный зачет |  |  |  | 1 | 3 |
| Учебная практика УП.01. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Выполнение слесарно-сборочных и электромонтажных работ. | 96 | 3 |
|  |  |  | Виды работ. Выполнение комплексных работ соответствующих 2-3 разряду ЕТКС |  |  |
|  |  |  | Вводное занятие. БУТ. Пожарная безопасность. Электробезопасность | 6 | 3 |
|  |  |  | Слесарные операции. | 24 | 3 |
|  |  |  | Выполнение разметки плоскостной | 6 | 3 |
|  |  |  | Выполнение рубки металла | 6 | 3 |
|  |  |  | Выполнение правки, гибки металла | 6 | 3 |
|  |  |  | Выполнение опиливания плоских поверхностей. | 6 | 3 |
|  |  |  | Выполнение опиливания криволинейных поверхностей. | 6 | 3 |
|  |  |  | Размерная слесарная обработка | 12 |  |
|  |  |  | Выполнение сверление отверстий. | 6 | 3 |
|  |  |  | Выполнение нарезание резьбы в отверстии и на стержне. | 6 | 3 |
|  |  |  | Изготовление детали. Винт натяжной. | 6 | 3 |
|  |  |  | Электромонтажные работы. | 48 |  |
|  |  |  | Выполнение разделки концов проводов. | 6 | 3 |
|  |  |  | Соединение жил проводов пайкой. | 6 | 3 |
|  |  |  | Соединение жил проводов опрессовкой. | 6 | 3 |
|  |  |  | Выполнение разметочных пробивных работ. | 6 | 3 |
|  |  |  | Выполнение соединения проводов в ответвительной коробке | 6 | 3 |
|  |  |  | Выполнение соединения электромонтажных изделий на стенде. | 6 | 3 |
|  |  |  | Выполнение монтажа светильников с люминесцентными лампами. | 6 | 3 |
| Дифференцированный зачет |  |  | Выполнение соединения электромонтажных изделий на стенде. | 6 | 3 |
| Раздел 2.1 Выполнение работ по сборке, монтажу и ремонту электрооборудования промышленных организаций. |  |  |  |  |  |
| МДК 01.02. Организация работ по сборке, монтажу и ремонту электрооборудования промышленных организаций. |  |  |  | 106 |  |
| Тема 2.1 Технология монтажа, ремонта осветительных электроустановок и электропроводок. |  | Содержание: |  | 10 | 2 |
|  |  | Общие сведения об осветительных установках. Основные элементы осветительных установок, коммутационные и защитные аппараты, светильники и другие приемники электроэнергии. Типы, технические характеристики элементов осветительных электроустановок. Технология монтажа элементов осветительных электроустановок. Ремонт осветительных установок. Технология монтажа электропроводок. Виды электропроводок. Объем ремонта по видам оборудования. Приемы выполнения ремонтных работ. Технология монтажа распределительных устройств. Приемы диагностики и устранения обнаруженных дефектов. Последовательность ремонтных операций при устранении обнаруженных дефектов в осветительных установках и распределительных устройствах. Инструменты, приспособления, оборудование, приборы для монтажа и ремонта элементов осветительных электроустановок и электропроводок. Требования безопасности при монтаже и ремонте элементов осветительных электроустановок и электропроводок. |  |  |  |
|  |  | Практические занятия |  | 4 | 3 |
|  |  | Практическое занятие №1 Выполнение расчета выбора проводов осветительных установок. |  | 2 |  |
|  |  | Практическое занятие №2 Изучение технологии проверки исправности люминесцентных ламп и ПРА. |  | 2 |  |
| Самостоятельная (внеаудиторная) работа обучающихся |  | Содержание: |  | 8 | 3 |
|  |  | Работа №1. Выполнить презентацию на тему: Последовательность ремонтных операций при устранении обнаруженных дефектов в осветительных установках и распределительных устройствах. |  | 8 |  |
| Тема 2.2 Монтаж и ремонт кабельных и воздушных линий до 1000 В. |  | Содержание: |  | 10 | 2 |
|  |  | Кабельные линии. Основные сведения о кабелях и кабельных линиях. Способы прокладки кабелей. Технология монтажа Характеристика и основные технические данные, конструктивные элементы силовых и контрольных кабелей. Элементы их конструкции. Технология разделки кабелей. Конструкции концевых заделок и соединительных муфт, области их применения. Методы оконцевания кабелей, их преимущества и недостатки. Монтаж и ремонт соединительных муфт. Ремонт кабельных линий. Назначение и устройство воздушных линий электропередачи напряжением до1000 В. Требования к воздушным линиям электропередачи. Сведения об опорах и закреплении их в грунте. Провода и тросы. Линейные изоляторы и арматура. Грозозащита и заземление. Особенности устройства воздушных линий напряжением выше 1000В. Инструменты, приспособления, оборудование, приборы, необходимые при монтаже и ремонте кабельных и воздушных линий. Требования безопасности при монтаже и ремонте кабельных и воздушных линий. Устройство и монтаж шинопровода и троллейных линий. |  |  |  |
|  |  | Практические занятия: |  | 4 | 3 |
|  |  | Практическое занятие №3 Изучение технологии выполнения разделки силового кабеля. |  | 2 |  |
|  |  | Практическое занятие №4 Изучение методов определения мест повреждения в кабельных линиях. |  | 2 |  |
| Самостоятельная (внеаудиторная) работа обучающихся |  | Содержание: |  | 8 |  |
|  |  | Работа №2. Выполнить презентацию на тему: Устройство, технические характеристики кабелей и кабельных муфт, расшифровка марок кабелей. |  | 8 |  |
| Тема 2.3 Монтаж и ремонт ПРА и аппаратуры защиты. |  | Содержание: |  | 12 | 2 |
|  |  | ПРА. Размещение аппаратов. Технология монтажа пускорегулирующей аппаратуры. Осмотр пускорегулирующей аппаратуры перед монтажом. Виды и причины повреждений пускорегулирующей аппаратуры. Ремонт пускорегулирующей аппаратуры. Основные технологические операции при ремонте пускорегулирующей аппаратуры. Проверка и регулировка отремонтированных контакторов и магнитных пускателей. Автоматические выключатели. Виды и причины повреждений. Ремонт. Инструменты, приспособления и оборудование, необходимые при ремонте и монтаже пускорегулирующей аппаратуры. Организация рабочего места и требования безопасности при ремонте и монтаже пускорегулирующей аппаратуры |  |  |  |
|  |  | Практические занятия |  | 6 | 3 |
|  |  | Практическое занятие №5 Изучение технологии испытания теплового реле. |  | 2 |  |
|  |  | Практическое занятие №6 Сборка схемы и проверка нереверсивного магнитного пускателя |  | 4 |  |
| Самостоятельная (внеаудиторная) работа обучающихся |  | Содержание: |  | 7 | 3 |
|  |  | Работа №3 Выполнить презентацию на тему: Технология ремонта аппаратуры защиты. |  | 7 |  |
| Тема 2.4 Монтаж и ремонт электрических машин |  | Содержание: |  | 16 | 2 |
|  |  | Общие сведения об электрифицированном промышленном оборудовании. Типы двигателей. Классификация. Асинхронные и синхронные двигатели. Синхронные генераторы. Машины постоянного тока. Технология монтажа электрических двигателей. Основные неисправности электрических машин и возможные причины их возникновения. Способы и методы их обнаружения и устранения. Технология ремонта электрических машин. Техническая и технологическая документация. Технология ремонта обмоток двигателей. Инструменты, приспособления и оборудование, необходимые при ремонте и монтаже электрических машин. Организация рабочего места и требования безопасности при ремонте и монтаже электрических машин. |  |  |  |
| Самостоятельная (внеаудиторная) работа обучающихся |  | Содержание: |  | 6 | 3 |
|  |  | Работа №4. Выполнить презентацию на тему: Монтаж, подключение электродвигателей серии 4А. |  | 6 |  |
| Контрольная работа |  |  |  | 1 |  |
| Тема 2.5 Технология монтажа и ремонт трансформаторов. |  | Содержание: |  | 16 | 2 |
|  |  | Трансформаторы. Технология монтажа трансформаторов различных типов, комплексных трансформаторных подстанций. Правила установки силового трансформатора. Схема работы автотрансформатора. трансформаторов. Характерные неисправности трансформаторов, их причины, способы устранения. Ремонт трансформаторов. Характерные неисправности трансформаторов, их причины, способы устранения. Инструменты, приспособления и оборудование, необходимые при ремонте и монтаже трансформаторов. Организация рабочего места и требования безопасности при ремонте и монтаже трансформаторов. |  |  |  |
| Самостоятельная (внеаудиторная) работа обучающихся |  | Содержание |  | 8 | 3 |
|  |  | Работа №6. Выполнить презентацию на тему: Характерные неисправности трансформаторов, их причины, способы устранения. |  | 8 |  |
| Тема 2.6 Аппараты и распределительные устройства напряжением выше 1000В. |  | Содержание: |  | 8 |  |
|  |  | КРУ. Технология монтажа. Техническая и технологическая документация. Технология монтажа вторичных цепей. Ремонт аппаратов РУ. Инструменты, приспособления и оборудование, необходимые при ремонте и монтаже электрических машин. Организация рабочего места и требования безопасности при ремонте и монтаже электрических машин. |  |  |  |
| Самостоятельная (внеаудиторная) работа обучающихся |  | Содержание |  | 8 | 3 |
|  |  | Работа №6 Выполнить презентацию на тему: Виды КРУ. Сборка, монтаж КРУ. |  | 8 |  |
| Тема 2.7 Электрооборудование трансформаторных подстанций. |  | Содержание: |  | 10 | 2 |
|  |  | Устройство трансформаторных подстанций. Классификация подстанций по назначению и положений в схемах промышленного и коммунально-бытового электроснабжения. Шинные устройства подстанций, их назначение и состав. Виды и размеры плоских шин. Конструкция, характеристики и марки опорных и проходных изоляторов. Назначение, краткая характеристика, устройство основных аппаратов подстанций: разъединителей, выключателей нагрузки, масляных выключателей, приводов к разъединителям и выключателям. Распределительные устройства, их назначение и классификация, принцип подстанциях. Основные неисправности электрооборудования подстанций и возможные причины их возникновения. Способы и методы их обнаружения и устранения. Техническое обслуживание и ремонт комплектных трансформаторных подстанций. Сроки проведения текущего ремонта. Общие сведения о проведении капитального ремонта. Инструменты, приспособления и оборудование, необходимые при ремонте электрооборудования подстанций. Организация рабочего места и требования безопасности при ремонте электрооборудования подстанций. |  |  |  |
| Тема 2.8 Ремонт электрооборудования промышленных организаций |  | Содержание: |  | 8 | 2 |
|  |  | Назначение, устройство, область применения, характеристики электрооборудования промышленных предприятий: металлообрабатывающих станков, грузоподъемных устройств, электротермического, технологического оборудования. Схемы включения, основные неисправности и их причины, способы обнаружения и устранения неисправностей электрооборудования промышленных предприятий. Электроснабжение промышленных предприятий. Технология сборки электрических схем различных типов. Сборка схем управления электроприводом. Контроль качества сборки схем. Оборудование, инструменты, приспособления, необходимые для сборки схем. Монтаж электрооборудования металлообрабатывающих станков Инструменты, приспособления и оборудование, необходимые при ремонте электрооборудования промышленных предприятий. Организация рабочего места и БУТ. |  |  |  |
| Самостоятельная работа обучающихся (внеаудиторная) |  | Содержание: |  | 8 | 3 |
|  |  | Работа №8. Выполнить презентацию на тему: Электроснабжение промышленных организаций. |  | 8 | 3 |
| Дифференцированный зачет |  |  |  | 1 | 3 |
| Учебная практика УП.01. |  |  |  |  |  |
|  | Выполнение монтажа и ремонта электрооборудования. |  |  | 192 | 3 |
|  | Виды работ. Выполнение комплексных работ соответствующих 2-3 разряду ЕТКС. |  |  |  |  |
|  | Инструктаж по БУТ, электробезопасности, пожарной безопасности. |  |  | 6 | 3 |
|  | Выполнение ремонта светильников, замена ламп. |  |  | 12 | 3 |
|  | Выполнение монтажа осветительных устройств. |  |  | 12 | 3 |
|  | Выполнение монтажа пускорегулирующей аппаратуры светильников. |  |  | 12 | 3 |
|  | Выполнение монтажа открытой электропроводки. |  |  | 12 | 3 |
|  | Выполнение монтажа скрытой электропроводки. |  |  | 12 | 3 |
|  | Выполнение монтажа аппаратуры защиты. |  |  | 12 | 3 |
|  | Проверка и регулировка отремонтированных контакторов и магнитных пускателей. |  |  | 12 | 3 |
|  | Выполнение проверки и установки магнитного пускателя в схеме пуска. |  |  | 12 | 3 |
|  | Выполнение ремонта автоматические выключатели |  |  | 12 | 3 |
|  | Изучение технологии ремонта кабельных линий. |  |  | 12 | 3 |
|  | Выполнение монтажа схемы подключения однофазных счетчиков |  |  | 12 | 3 |
|  | Выполнение монтажа схемы подключения трехфазных счетчиков |  |  | 12 | 3 |
|  | Выполнение ремонта двигателей переменного тока. |  |  | 12 | 3 |
|  | Выполнение ремонта двигателей постоянного тока |  |  | 12 | 3 |
|  | Выполнение монтажа схемы нереверсивного управления двигателем. |  |  | 12 | 3 |
|  | Выполнение монтажа схемы реверсивного управления двигателем |  |  | 12 | 3 |
| Дифференцированный зачет | Выполнение монтажа схемы реверсивного управления двигателем серии 4А |  |  | 6 | 3 |
| Производственная практика ПП.01. Выполнение работ по сборке, монтажу и ремонту электрооборудования промышленных организаций. |  |  |  |  |  |
| Тема 1.1 Выполнение монтажа, ремонт осветительных электроустановок, электропроводок. |  |  | Виды работ. Выполнение комплексных работ соответствующих 2-3 разряду ЕТКС. | 276 | 3 |
|  |  |  | Инструктаж по БУТ, электробезопасности, пожарной безопасности. | 6 |  |
|  |  |  | Ознакомление обучающихся со структурой промышленных организаций. Выполнение монтажа осветительных электроустановок. Выполнение ремонта осветительных электроустановок. Выполнение монтажа скрытых электропроводок. Выполнение монтажа открытых электропроводок Выполнение монтажа тросовых электропроводок. Выполнение монтажа электропроводок на лотках и в коробах. Выполнение монтажа электропроводок в трубах. Технология монтажа распределительных устройств | 54 | 3 |
| Тема 1.2 Выполнение монтажа и ремонт кабельных и воздушных линий, проводов и тросов. |  |  | Проведение подготовительных работ для монтажа кабельных линий. Выполнение прокладки кабеля. Выполнение монтаж соединительных муфт. Выполнение ремонт соединительных муфт Выполнение ремонта кабельных линий. Проведение подготовительных работ для монтажа воздушных линий. Выполнение ремонта воздушных линий. | 42 | 3 |
| Тема 1.3 Выполнение монтажа и ремонт ПРА и аппаратуры защиты. |  |  | Выполнение монтажа пусковых аппаратов. Выполнение монтажа регулирующих аппаратов. Выполнение ремонта, замены автоматических выключателей Выполнение монтажа ЩСУ. Выполнение ремонта пусковых аппаратов. Выполнение ремонта регулирующих аппаратов. | 36 | 3 |
| Тема 1.4 Выполнение монтажа и ремонт электрических машин |  |  | Диагностика, ремонт асинхронных двигателей с фазным ротором. Ремонт коллектора и контактных колец. Выполнение ремонта сердечников и валов. Разборка, ревизия, ремонт двигателей с короткозамкнутым ротором. Выполнение диагностики, ремонт двигателей постоянного тока. Выполнение ремонта коллектора и щеточного механизма Выполнение ремонта станин, валов. Выполнение ремонта подшипниковых щитов, подшипников. Выполнение ремонта обмоток электродвигателей. Выполнение ремонта синхронных электродвигателей. | 60 | 3 |
| Тема 1.5 Выполнение монтажа и ремонт трансформаторов |  |  | Выполнение ревизии силового трансформатора. Выполнение ремонта магнитопровода силового трансформатора. Выполнение ремонта обмоток трансформатора. Выполнение ремонта расширителя трансформатора. Выполнение ремонта переключателя трансформатора. Выполнение ремонта трансформатора. | 36 | 3 |
| Тема 1.6 Выполнение ремонта электрооборудования промышленных организаций. |  |  | Устранение неполадок электрооборудования во время межремонтного цикла. Выполнение ремонта и регулировки электрооборудования транспортных погрузо-разгрузочных устройств. Диагностика неисправностей электрооборудования токарных станков. Диагностика неисправностей электрооборудования шлифовальных станков. Диагностика неисправностей электрооборудования токарных станков. Диагностика неисправностей электрооборудования фрезерных станков. | 36 | 3 |
| Дифференцированный зачет |  |  | Выполнение диагностики электрооборудования сверлильного станка. | 6 | 3 |

4. условия реализации ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

# 4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация профессионального модуля предполагает наличие лаборатории «Техническое обслуживание электрооборудования», мастерских: «Слесарно-механическая», «Электромонтажная».

Оборудование лаборатории и рабочих мест.

Технические средства обучения.

компьютер.

проектор мультимедийный;

экран настенный;

Оборудование мастерских.

«Слесарно-механическая» мастерская:

-верстаки слесарные одноместные с тисками, станки   сверлильные, станок

заточной, комплект средств индивидуальной защиты, набор слесарных

инструментов, набор измерительных инструментов, приспособления, заготовки для

выполнения слесарных работ,   макеты по выполнению слесарных работ,

грузоподъемное  приспособление,

-плакаты по технике безопасности (предупреждающие, запрещающие,

предписывающие, указательные плакаты);

-плакаты по выполнению слесарных операций.

«Электромонтажная» мастерская.

- верстак слесарный одноместный с тисками, трансформатор сварочный с

комплектом   инструмента и приспособлений (или сварочный аппарат, сварочный выпрямитель), стол для электромонтажных работ;

- силовой шкаф, стенд с электрооборудованием управления асинхронным

электродвигателем, стенд для сборки электрических схем освещения, стенд

испытательный   с   напряжениями на зажимах 220В;

-комплект защитных средств, набор электромонтажного инструмента,

электроизмерительные приборы;

- низковольтное электротехническое оборудование, пускорегулирующая

аппаратура;

- натуральные образцы: монтажные провода и кабели, открытая электропроводка плоскими проводами, проводка на изоляторах; светильники и источники света, электродвигатель (разборный и в сборе), электрические аппараты;

- стенды: пооперационная разделка кабеля, способы соединения медных и

алюминиевых жил проводов, кабелей;

- комплект плакатов;

- макеты: командоаппараты, контакторы, реле различных видов;

-  натуральные образцы:

макеты: электрические цепи и основы электроники, электрические аппараты,

действующие стенды:

схема управления электродвигателями;

схема управления кран-балкой;

схема реверсивного управления электродвигателям;

схема управления однофазным электродвигателям;

-инструменты для опрессовки медных наконечников и гильз: пресс - клещи, пресс ручной механический РМП-9, РМП-22М, комплект защитных средств; набор

электромонтажного инструмента; электроизмерительные приборы, съемник,

электродвигатели, генераторы.

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику.

# 4.2. Информационное обеспечение обучения

Основные источники:

- Покровский Б.С. Слесарно- сборочные работы: Учебник для нач. проф.

образования. - М.: Изд. Центр «Академия», 2010. -368с.

- Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Техническое обслуживание, ремонт

- электрооборудования и сетей промышленных предприятий: в 2-х кн.

Кн.1: учеб. для нач. проф. образования. – М.: ИРПО; Изд. центр «Академия», 2010г.

- Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Техническое обслуживание, ремонт

- электрооборудования и сетей промышленных предприятий: в 2-х кн.

Кн.2: учеб. для нач. проф. образования. – М.: ИРПО; Изд. центр «Академия», 2010г.

- Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю Электробезопасность при эксплуатации

- электроустановок промышленных предприятий: Учеб. для нач.проф.образования. –М.: ИРПО; ПрофОбрИздат, 2002. – 240с.

- Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Технология электромонтажных работ; М, Академия 2010.

- Нестеренко В.М. Технология электромонтажных работ; Академия 2012г.

Дополнительные источники:

- Покровский Б.С. Сборник заданий по специальной технологии для слесарей: учеб. пособие для нач. проф. образования. - М.: Изд. Центр «Академия», 2005. -176с.

- Покровский Б.С. Альбом: Слесарное дело: иллюстрированное учеб. пособие. - 4-е изд., стер. - М.: Изд. Центр «Академия», 2009. - 30с.

- Покровский Б.С., Скакун В.А. Слесарное дело: Альбом плакатов. – М.: ОИЦ «Академия», 2005. – 30 шт.

- Е.Ф. Макаров – Обслуживание и ремонт электрооборудования электростанций и сетей учебник для нач. проф. Академия 2003г

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей.

- Министерство энергетики Российской Федерации. Утв. приказом Минэнерго

- России №6 от 13.01.2003.

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Издание седьмое. Утв. приказом Минэнерго России №204 от 08.07.2002.

- Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей. 4 – е издание переработанное и дополненное, с изменениями утв. начальником Главгосэнергонадзора от 21.12.1984 г.

- Сибикин Ю.Д. Справочник электромонтажника. - М.ИРПО: Издательский центр «Академия».- 336с.

- Сайты: www. eleczon.ru

- 4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Содержание рабочей программы модуля определено конкретным видом

профессиональной деятельности, к которому готовится выпускник и разработано совместно с работодателями.
      В целях реализации предусмотрено использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с

внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся.
      В программе модуля сформулированы требования к результатам их освоения: компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям,

обеспечена самостоятельная работа обучающихся в сочетании с

совершенствованием управления ею со стороны преподавателей. Освоению

модуля ПМ.01 «Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов

оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования

промышленных организаций» способствует изучение дисциплин

общепрофессионального цикла:

«Техническое черчение», «Электротехника», «Основы технической механики и слесарных работ», «Материаловедение» «Охрана труда», «Безопасность жизнедеятельности».

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную практику (производственное обучение), которую проводится рассредоточено. Учебная

практика организуется в мастерских и распределена на всё время изучения

модуля.

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках профессионального модуля «Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и

механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого

электрооборудования промышленных организаций» является изучение

теоретического материала междисциплинарных курсов «Основы слесарно-сборочных и электромонтажных работ» и «Организация работ по сборке, монтажу и ремонту электрооборудования промышленных предприятий» и прохождения учебной практики для получения первичных профессиональных навыков по  виду профессиональной деятельности Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого

электрооборудования промышленных организаций.

Производственная практика, реализуется концентрировано после изучения междисциплинарных курсов МДК.01.01 «Основы слесарно-сборочных и

электромонтажных работ», МДК 01.02 «Выполнение работ по сборке, монтажу и ремонту электрооборудования промышленных организаций» и учебной практики.

Контроль знаний и умений проводится в форме текущей и промежуточной

аттестации. Текущая аттестация обучающихся проводится в форме тестовых

заданий, отчётов по практическим работам и оценке контрольных работ.
       Промежуточная аттестация обучающихся по междисциплинарному курсу, учебной и производственной практике проводится в форме дифференцированного зачёта.

Итоговой аттестацией по модулю является экзамен (квалификационный).

# 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели

междисциплинарных курсов.

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам):

наличие среднего профессионального или высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля «Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций».

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих

руководство практикой:

преподаватели и мастера производственного обучения должны проходить

стажировку в профильных организациях не реже одного раза в три года. Мастера производственного обучения должны иметь на 1-2 разряда выше, чем

предусмотрено образовательным стандартом для выпускников.  Опыт

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным.

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверять у обучающися

сформированность профессиональных компетенций и развитие общих компетенций.

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки. | Демонстрация технологии слесарной обработки деталей, пригонки и пайки деталей и узлов в процессе сборки, технологией выполнения электромонтажных работ: овладение приемами разделка кабелей, соединение проводов методом пайки, опрессовки и болтового соединения проводов соблюдение правил техники безопасности при выполнении электромонтажных работ; | оценка: практических занятий №1-32 внеаудиторной самостоятельной работы №1, наблюдение за действиями обучающихся на учебной и производственной практиках. |
| ПК 1.2. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта. | Демонстрация процессов изготовления приспособлений для сборки и ремонта; соблюдение правил техники безопасности при изготовлении приспособлений для сборки и ремонта; | оценка практических занятий № 6-15, внеаудиторной самостоятельной работы №5, наблюдение за действиями обучающихся на учебной и производственной практиках. |
| ПК 1.3. Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта. | Правильность выполнения ремонта во время эксплуатации электрооборудования. соблюдение правил техники безопасности при ремонте электрооборудования; | оценка практических занятий №16-32, внеаудиторной самостоятельной работы №2. наблюдение за действиями обучающихся на учебной и производственной практиках. |
| ПК 1.4. Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования. | Правильность выполнения ремонта электрооборудования предприятий; соблюдение правил техники безопасности при ремонте электрооборудования; | оценка практических занятий № 14, 16, 20; тестирование, внеаудиторных самостоятельных работ №6 - 8, наблюдение за действиями обучающихся на учебной и производственной практиках |

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес | - демонстрация интереса к будущей профессии; - участие в конкурсах профессионального мастерства. | Наблюдение и оценка в ходе конкурсов профессионального мастерства, выставок технического творчества. |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем | - обоснование выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач; -оценка эффективности и качества выполнения профессиональных задач; -самоанализ и коррекция результатов собственной деятельности | Наблюдение и оценка на практических занятиях при выполнении работ по учебной и производственной практике |
| ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы | - демонстрация способности принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность; - производить контроль качества выполненной работы и нести ответственность в рамках профессиональной компетентности | Мониторинг личных достижений обучающегося, интерпретация результатов наблюдения за деятельностью обучающегося в процессе освоения модуля. |
| ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач | - нахождение и использование информации для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личного развития. | Анализ и оценка содержательной составляющей самостоятельной работы |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | - демонстрация навыков использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности. | Наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения профессионального модуля |
| ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами | - взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения; - успешное взаимодействие при работе в парах, малых группах; -участие в спортивных и культурных мероприятиях различного уровня. | Изготовление полезной продукции по заказам предприятия, интерпретация результатов наблюдения за деятельностью обучающегося в процессе освоения модуля. |
| ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей) | -соблюдение правил техники безопасности; -соблюдение этики общения; -выполнение правил внутреннего распорядка; -ориентация на воинскую службу с учётом профессиональной компетентности. | Наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения профессионального модуля. |