Министерство общего и профессионального образования Ростовской области                                  государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  Ростовской области «Ростовское профессиональное училище № 5»

(ГБПОУ РО ПУ № 5)

ПРОГРАММа ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.03 Устранение и предупреждение аварий и неполадок

электрооборудования.

Профессия 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию

электрооборудования (по отраслям)

г. Ростов -на-Дону

2015г.

| Согласовано: Протокол заседания методической комиссии «Профессиональный цикл» от «_____» ____________20___г. Протокол № ____ Председатель МК Зарецкая Т.В./__________ (подпись) | Утверждаю: Зам. директора УПР Антонова Н.А./ __________ (подпись) «____»____________ 20___г. |
| --- | --- |

Программа профессионального модуля ПМ.03 Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по профессии СПО 140446.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям). Приказ министерства образования и науки

РФ от  02 августа 2013г. № 802.

Организация-разработчик:                                                         ГБПОУ РО ПУ № 5

Разработчик:                                                                               Т.П. Ярошевич

преподаватель первой квалификационной категории

# СОДЕРЖАНИЕ.

| # 1 1.ПАСПОРТ рабочей ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 4 |
| --- | --- |
| 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 6 |
| # 3 3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля | 7 |
| # 4 4.условия реализации ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 24 |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) | 27 |

1. паспорт ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ                     ПМ.03 Устранение и предупреждение аварий и неполадок

электрооборудования.

1.1. Область применения программы.

- Программа профессионального модуля  ПМ.03 Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования – является составной частью основной профессиональной образовательной программы  в соответствии  с ФГОС  СПО   по профессии  13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию                                электрооборудования (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы             профессий 140000

- Электро - теплоэнергетика, в части освоения основного вида профессиональной               деятельности (ВПД): Устранение и предупреждение аварий и неполадок               электрооборудования и соответствующих профессиональных

- компетенций (ПК):

ПК 3.1.  Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования.

ПК 3.2.  Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим картам.

ПК 3.3.  Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в                     случае обнаружения его неисправностей.

Рабочая программа модуля может быть использована в профессиональном            обучении по программам:

- профессиональной подготовки по профессиям рабочих;

- переподготовки рабочих, в целях получения новой профессии рабочего с учетом вида профессиональной деятельности;

- повышения квалификации рабочих, в целях последовательного совершенствования профессиональных знаний, умений и навыков по имеющейся профессии                   рабочего

на основании (лицензия 2868 от 01.10.2012г. серия 61Л01 №0000103).

1.2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения профессионального модуля.

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и      соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе   освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

выполнения работ по техническому обслуживанию (ТО)

электрооборудования промышленных организаций:

- осветительных электроустановок;

- кабельных линий;

- воздушных линий;

- пускорегулирующей аппаратуры;

- трансформаторов и трансформаторных подстанций;

- электрических машин, распределительных устройств.

уметь:

- разбираться в графиках ТО и ремонта электрооборудования и проводить                  плановый предупредительный ремонт (ППР) в соответствии с графиком;

- производить межремонтное техническое обслуживание электрооборудования;

- оформлять ремонтные нормативы, категории ремонтной сложности и определять их;

- устранять неполадки электрооборудования во время межремонтного цикла;

- производить межремонтное обслуживание электродвигателей.

знать:

- задачи службы технического обслуживания;

- виды и причины износа электрооборудования;

- организацию технической эксплуатации электроустановок;

- обязанности электромонтера по техническому обслуживанию

электрооборудования и обязанности дежурного электромонтера;

- порядок оформления и выдачи нарядов на работу.

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля.

обязательной аудиторной учебной нагрузки                           – 42 часа;

самостоятельной работы                                                            – 21 час;

учебной практики                                                                       – 186 часов;

производственной практики                                                      – 246 часов.

# 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

# ПМ.03  Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования

# Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности,

в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 3.1 | Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования. |
| ПК 3.2 | Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим картам. |
| ПК 3.3 | Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае обнаружения его неисправностей. |
| ОК 1 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес |
| ОК 2 | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем |
| ОК 3 | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. |
| ОК 4 | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |
| ОК 5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6 | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 7 | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). |

3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.03 Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего (часов) | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка |  | Самостоятельная работа (часов) | Учебная (часов) | Производственная (часов) |
|  |  |  | Всего (часов) | в т.ч. лабораторные работы и практически занятия (часов) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ПК 3.1 - 3.3 | Раздел 1. Нахождение, устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования | 63 | 42 | 4 | 21 | 186 |  |
|  | Производственная практика | 246 |  |  |  |  | 246 |
|  | Всего: | 209 | 42 | 4 | 21 | 186 | 246 |

# 3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.03 Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Нахождение, устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования |  |  |  |
| МДК 03.01 Организация технического обслуживания электрооборудования промышленных организаций |  | 42 |  |
| Тема 1.1 Организация технического обслуживания электроустановок и контроль их состояния | Содержание | 2 | 2 |
|  | Производственная структура предприятий и схемы оперативного управления их работой: структурные элементы предприятий электросетей (ПЭС); основные понятия и определения; оперативное обслуживание электросетей, формы обслуживания; организация работы оперативного персонала на ПЭС. Организация технического обслуживания электроустановок. Виды и методы технического обслуживания электрооборудования Планово- предупредительный ремонт электрооборудования (ППР), периодичность ППР. Виды и причины износа электрического и электромеханического оборудования. |  |  |
| Тема 1.2 Техническое обслуживание осветительных электроустановок. | Содержание | 4 | 2 |
|  | Коммутационные электрические аппараты. Назначение, характеристики, техническое обслуживание. Светильники. Назначение, виды, основные характеристики, техническое обслуживание. Электрические счетчики, техническое обслуживание. Осветительные щитки. Техническое обслуживание. Квартирные и этажные щитки. Характеристики, техническое обслуживание. Техническое обслуживание электропроводок с защищенными проводами. Техническое обслуживание электропроводок на лотках и коробах. ТО проводок в стальных и пластмассовых трубах. Безопасные условия труда при техническом обслуживании осветительных электроустановок |  |  |
|  | Практические занятия |  | 3 |
|  | Практическое занятие №3 Выполнение ТО осветительных щитков. |  |  |
| Тема 1.3 Техническое обслуживание кабельных линий | Содержание | 4 |  |
|  | Общие сведения о кабельных линиях. Технология определения повреждений в кабельных линиях Техническое обслуживание кабелей: в траншеях, в блоках,в туннелях, на эстакадах. Техническое обслуживание соединительных муфт, муфт наружной установки на кабелях напряжением до 10 кВ. Концевые муфты и заделок внутренней установки на кабелях напряжением до 10 кВ. ТО кабелей в производственных помещениях. Механизмы, инструменты и приспособления, применяемые при техническом обслуживании кабельных линий. Эксплуатация кабельных линий. Техника безопасности при техническом обслуживании кабельных линий. |  |  |
| Тема 1.4 Техническое обслуживание пускорегулирующей аппаратуры, аппаратуры защиты, управления и контроля | Содержание | 6 | 2 |
|  | Классификация аппаратуры управления и защиты, технические характеристики. ТО ПРА. Назначение защитных аппаратов Техническое обслуживание контакторов, магнитных пускателей. Выбор предохранителей. Техническое обслуживание защитных аппаратов. Техническое обслуживание рубильников, реостатов Техническое обслуживание контроллеров, тормозных электромагнитов Автоматические воздушные выключатели ТО масляных выключателей |  |  |
| Тема 1.5 Обслуживание воздушных линий электропередач | Содержание | 2 | 2 |
|  | Воздушные линии (ВЛ) передачи ЭЭ. Общие сведения. Инструменты, механизмы и изделия для технического обслуживания ВЛ. Техническое обслуживание воздушных линий электропередачи напряжение до 1000 В. Техническое обслуживание воздушных линий электропередачи напряжением выше 1000 В. Испытание воздушных линий. Техническая документация при приёме воздушных линий после ремонта. |  |  |
| Тема 1.6 Техническое обслуживание электрических машин | Содержание | 6 | 2 |
|  | Эксплуатация электрических машин. Основные неисправности электрических машин. Технология технического обслуживания электрических машин. Выбор аппаратуры защиты электрических машин. Составление схемы ремонта электрооборудования. Механический ремонт электрических машин. Техническое обслуживание механической части электрических машин. Особенности технического обслуживания электрических машин во взрывозащищенных помещениях. Технология ремонта обмоток. Приемосдаточные испытания электрических машин Правила техники безопасности при техническом обслуживании электрических машин. |  |  |
|  | Практические занятия. | 4 | 3 |
|  | Практическое занятие № Изучение способов центровки валов электрических машин. | 4 |  |
|  | Практическое занятие № Изучение исследования внутренних соединений машин переменного тока. | 4 |  |
| Тема 1.7 Техническое обслуживание распределительных устройств. | Содержание | 2 | 2 |
|  | Требования к распределительным устройствам и задачи их обслуживания: Обслуживание КРУ, (КРУН). Осмотры и обслуживание КРУ, КРУН. Обслуживание выключателей. Разъединители, отделители, короткозамыкатели. Обслуживание измерительных трансформаторов тока, трансформаторов напряжения. Обслуживание конденсаторов и заградителей, осмотры, испытания. Разрядники и ограничители перенапряжений. Обслуживание шин, токопроводов, изоляторов, реакторов. Режимы работы реакторов. Устройства блокировки. Обслуживание заземлителей на подстанциях |  |  |
| Тема 1.8 Техническое обслуживание силовых трансформаторов | Содержание | 5 | 2 |
|  | Силовые трансформаторы и автотрансформаторы. Схемы и группы соединения обмоток. Параллельная работа трансформаторов. Основные типы обмоток силовых трансформаторов. Способы регулирования напряжения трансформаторов. Техническое обслуживание силовых масляных трансформаторов. Техническое обслуживание силовых сухих трансформаторов. Виды неисправностей силовых трансформаторов. Ремонт силовых трансформаторов. Методы испытаний силовых трансформаторов. Обслуживание охлаждающих устройств. Обслуживание устройств регулирования напряжения. Включение в сеть и контроль за работой. |  |  |
| Тема 1.9 Техническое обслуживание трансформаторных подстанций | Содержание | 2 | 2 |
|  | Общие сведения. Техническая документация на техническое обслуживание подстанций. Особенности технического обслуживания комплектных трансформаторных подстанций. ТО РУ и измерительных трансформаторов. Испытание аппаратов РУ. |  |  |
| Тема 1.10 Техническое обслуживание электрооборудования промышленных организаций | Содержание | 4 | 2 |
|  | Организация ТО электрооборудования промышленных организаций. Техническое обслуживание электрооборудования станков, ПТМ Электрооборудование крановых механизмов: общие сведения, особенности технического обслуживания. Электрооборудование насосов, вентиляторов, компрессоров: общие сведения, особенности технического обслуживания |  |  |
| Самостоятельная (внеаудиторная) работа обучающихся | Содержание | 21 | 3 |
|  | Работа №1. Техническое обслуживание ПРА, аппаратуры защиты, управления и контроля | 7 | 3 |
|  | Работа №2. Выполнить презентацию на тему: Техническое обслуживание электрических машин. | 7 | 3 |
|  | Работа №3. Выполнить презентацию на тему: Техническое обслуживание трансформаторов. | 7 | 3 |
| Дифференцированный зачет |  | 1 | 3 |
|  | Учебная практика УП. 03.01 | 186 | 3 |
|  | Виды работ. |  |  |
|  | Техническое обслуживание пускорегулирующей аппаратуры. | 36 |  |
|  | Техническое обслуживание автоматических выключателей, трансформаторов тока, пусковых кнопок, измерительных приборов, счетчиков. | 36 |  |
|  | Техническое обслуживание осветительных щитков | 36 |  |
|  | Техническое обслуживание силовых проводов и кабелей | 36 |  |
|  | Техническое обслуживание силовых ящиков и распределительных устройств. | 36 |  |
| Дифференцированный зачет |  | 6 | 3 |
| Производственная практика ПП.03.01 |  | 246 | 3 |
|  | Виды работ. Выполнение комплексных работ соответствующих 2-3 разряду ЕТКС. |  |  |
|  | Техническое обслуживание осветительных электроустановок | 42 | 3 |
|  | Техническое обслуживание ПРА, аппаратуры защиты, управления и контроля | 42 | 3 |
|  | Техническое обслуживание кабельных и воздушных линий | 48 | 3 |
|  | Техническое обслуживание электрических машин | 60 | 3 |
|  | Техническое обслуживание трансформаторов и трансформаторных подстанций | 48 | 3 |
| Дифференцированный зачет | Выполнение ТО двигателей переменного тока | 6 | 3 |

4. условия реализации  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

# 4.1. Требования к минимальному материально - техническому обеспечению

Реализация профессионального модуля предполагает наличие лаборатории «Техническое обслуживание электрооборудования», мастерских: «Слесарно-механическая»,  «Электромонтажная».

Оборудование  лаборатории и рабочих мест:

доска информационная;

комплект плакатов по модулю.

Технические средства обучения:

компьютер.

проектор мультимедийный;

Оборудование мастерских.

«Слесарно-механическая» мастерская:

-верстаки слесарные одноместные с тисками,  станки   сверлильные, станок заточной , комплект средств индивидуальной защиты, набор слесарных инструментов, набор измерительных  инструментов, приспособления, заготовки для выполнения слесарных работ,   макеты по выполнению слесарных работ, грузоподъемное  приспособление,

-плакаты по технике безопасности (предупреждающие, запрещающие, предписывающие, указательные плакаты);

-плакаты по выполнению слесарных операций.

«Электромонтажная» мастерская:

-верстак слесарный одноместный с тисками, стол для электромонтажных работ;

-силовой шкаф с электрооборудованием управления  асинхронным электродвигателем (стенд),  стенд для сборки электрических схем освещения, стенд испытательный   с   напряжениями   36, 220, 380 В;

-комплект защитных средств, набор электромонтажного инструмента, электроизмерительные приборы;

-низковольтное электротехническое оборудование, пускорегулирующая аппаратура;

-натуральные образцы: монтажные провода и кабели, открытая электропроводка плоскими проводами, проводка на изоляторах; светильники и источники света, электродвигатель (разборный и в сборе), электрические аппараты;

-стенды: пооперационная разделка кабеля,  способы соединения медных и алюминиевых жил проводов, кабелей;

-комплект плакатов;

- макеты: командоаппараты, контакторы, реле различных видов ;

-  натуральные образцы:

макеты: электрические цепи и основы электроники, электрические аппараты,  действующие стенды:

- схема управления электродвигателями;

- схема управления кран-балкой;

схема реверсивного управления электродвигателям;

схема управления однофазным электродвигателям;

- инструменты для опрессовки медных наконечников и гильз: пресс-клещи,  пресс ручной механический РМП-9,

РМП-22М, комплект защитных средств; набор электромонтажного инструмента; электроизмерительные приборы, съемник, электродвигатели, генераторы.

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику.

# 4.2. Информационное обеспечение обучения

Основные источники:

1. Акимова Н.А. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования: учеб. пособие для студ. Сред. Проф.  Образования / Н.А. Акимова, Н.Ф. Котеленец, Н.И. Сентюрихин; под общей ред. Н.Ф. Котеленеца — 5-е изд. , перераб. И доп. - М.: Изд. центр «Академия», 2008. - 304 с.

2. Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Техническое обслуживание, ремонт

электрооборудования и сетей промышленных предприятий: В 2-х кн.

Кн.1: учеб. для нач. проф. образования. – М.: ИРПО; Изд. центр «Академия», 2012г.

3. Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Техническое обслуживание, ремонт

электрооборудования и сетей промышленных предприятий:

Учеб. для нач. проф. образования: Учеб. Пособие для сред. проф. образования – М.: ПрофОбрИздат,    2002. - 432с.

4. Куценко Г.Ф. Монтаж, эксплуатация и ремонт установок электроснабжения. Практикум: Учебное пособие для учащихся ССУЗов. -Мн.: Дизайн ПРО, 2003с.

5.Покровский Б.С. Слесарно- сборочные работы : Учебник для нач. проф.

образования.- М.: Изд. Центр «Академия», 2010.-368с.

6. Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю  Электробезопасность при эксплуатации    электроустановок промышленных предприятий: Учеб. для нач. проф. образования. –М.: ИРПО; ПрофОбрИздат, 2010. – 240с.

7. Сибикин Ю.Д.,  Сибикин М.Ю. Технология электромонтажных работ; М, Академия 2012.

8. Нестеренко В.М. Технология электромонтажных работ; Академия 2010г.

Дополнительные источники:

- Покровский Б.С. Сборник заданий по специальной технологии для слесарей: учеб. пособие для нач. проф. образования.- М.: Изд. Центр «Академия», 2005.-176с.

- Покровский Б.С. Альбом: Слесарное дело: иллюстрированное учеб. пособие.- 4-е изд., стер.- М.: Изд. Центр «Академия», 2009.- 30с.

- Покровский Б.С., Скакун В.А. Слесарное дело: Альбом плакатов. – М.: ОИЦ «Академия», 2005. –

Е.Ф. Макаров – Обслуживание и ремонт электрооборудования электростанций и сетей учебник для нач проф Академия 2003г

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей.

- Министерство энергетики Российской Федерации. Утв. приказом Минэнерго

- России №6 от 13.01.2003.

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Издание седьмое. Утв.

- приказом Минэнерго России  .№204 от 08.07.2002.

- Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей. 4–е издание переработанное и дополненное, с изменениями. Утв.  начальником Главгосэнергонадзора от 21.12.1984 г.

- Сибикин Ю.Д. Справочник электромонтажника. -  М.ИРПО: Издательский центр «Академия».- 336с.

# 4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Содержание рабочей программы модуля определено конкретным видом профессиональной деятельности, к которому готовится выпускник и разработано совместно с работодателями.
      В целях реализации предусмотрено использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий  в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся.
      В программе модуля сформулированы требования к результатам их освоения: компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям, обеспечена самостоятельная работа обучающихся в сочетании с совершенствованием управления ею со стороны преподавателей. Освоению модуля ПМ.03 «Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования»  способствует  изучение  дисциплин общепрофессионального цикла:

«Техническое черчение», «Электротехника», «Основы технической механики и слесарных работ», «Материаловедение» «Охрана труда», «Безопасность жизнедеятельности».

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную практику (производственное обучение), которую  проводится  рассредоточено. Учебная практика организуется в мастерских и распределена на всё время изучения модуля.

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках профессионального модуля является изучение теоретического материала междисциплинарного курса «Организация технического обслуживания электрооборудования промышленных организаций» и прохождения учебной практики для получения первичных профессиональных навыков по  виду профессиональной деятельности «Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования

Производственная практика, реализуется концентрировано после изучения междисциплинарного курса «Организация технического обслуживания электрооборудования промышленных организаций» и учебной практики.

Контроль знаний и умений проводится в форме текущей и промежуточной аттестации. Текущая аттестация обучающихся проводится в форме тестовых заданий, отчётов по практическим работам  и оценке контрольных работ.
       Промежуточная аттестация обучающихся по междисциплинарному курсу, учебной и производственной практике проводится в форме дифференцированного зачёта.

Итоговой аттестацией по модулю является  экзамен (квалификационный).

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов.

Требования к квалификации педагогических  кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам):

наличие среднего профессионального или высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля «Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования».

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой:

преподаватели и мастера производственного обучения должны проходить стажировку в профильных организациях не реже одного раза в три года. Мастера производственного обучения должны иметь на 1-2 разряда выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным.

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования. | Демонстрация технологии слесарной обработки деталей, пригонки и пайки деталей и узлов в процессе сборки, технологией выполнения электромонтажных работ: овладение приемами разделка кабелей, соединение проводов методом пайки, опрессовки и болтового соединения проводов соблюдение правил техники безопасности при выполнении электромонтажных работ; | Оценка практического занятия № 1-10 Текущий контроль в форме: - выполнение практических занятий; Наблюдение за действиями обучающихся на учебной и производственной практике. |
| ПК 3.2. Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим картам. | Демонстрация процессов изготовления приспособлений для сборки и ремонта; соблюдение правил техники безопасности при изготовлении приспособлений для сборки и ремонта; | Оценка устного опроса, оценка практического занятия № 34-37 Тестирование. Наблюдение за действиями обучающихся на учебной и производственной практике. |
| ПК 3.3. Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае обнаружения его неисправностей. | Правильность выполнения ремонта во время эксплуатации электрооборудования. соблюдение правил техники безопасности при ремонте электрооборудования; | Оценка устного опроса, оценка практического занятия №19-26 Тестирование. Наблюдение за действиями обучающихся на учебной и производственной практике. |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверять у обучающихся

не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес | - демонстрация интереса к будущей профессии; - участие в конкурсах профессионального мастерства. | Наблюдение и оценка в ходе конкурсов профессионального мастерства, выставок технического творчества |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем | - обоснование выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач; -оценка эффективности и качества выполнения профессиональных задач; -самоанализ и коррекция результатов собственной деятельности | Наблюдение и оценка на практических занятиях при выполнении работ по учебной и производственной практике |
| ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы | - демонстрация способности принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность; - производить контроль качества выполненной работы и нести ответственность в рамках профессиональной компетентности | Мониторинг личных достижений обучающегося, интерпретация результатов наблюдения за деятельностью обучающегося в процессе освоения модуля. |
| ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач | - нахождение и использование информации для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личного развития. | Анализ и экспертная оценка содержательной составляющей самостоятельной работы |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | - демонстрация навыков использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности. | Наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения профессионального модуля. |
| ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами | - взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения; - успешное взаимодействие при работе в парах, малых группах; -участие в спортивных и культурных мероприятиях различного уровня. | Изготовление полезной продукции по заказам предприятия, интерпретация результатов наблюдения за деятельностью обучающегося в процессе освоения модуля. |
| ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей) | -соблюдение правил техники безопасности; -соблюдение этики общения; -выполнение правил внутреннего распорядка; -ориентация на воинскую службу с учётом профессиональной компетентности. | Наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения профессионального модуля. |