Министерство общего и профессионального образования Ростовской области

государственное бюджетное профессиональное  образовательное учреждение

Ростовской области «Ростовское профессиональное училище № 5»

(ГБПОУ РО ПУ № 5)

| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| Руководитель ___________________________ _____________________________________ (наименование предприятия/организации) ______________/______________/ «___» ________________201_г |  | Зам. директора по УПР ________ Н.А. Антонова «___» __________ 201_г. |

Рабочая ПРОГРАММа

учебной практики

ПМ.03 Устранение и предупреждение аварий и неполадок

электрооборудования

профессия 13.01.10

Электромонтер по ремонту и обслуживанию

электрооборудования (по отраслям)

г. Ростов - на- Дону

2018 г.

Рабочая программа учебной практики разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта,  утверждённого приказом Министерства образования  и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. N 802, по профессии  среднего  профессионального образования  13.01.10  Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям), положения о порядке организации и осуществления практики студентов, осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих среднего профессионального образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ № 291  от 18 апреля 2013 г.

Организация-разработчик:

государственное бюджетное профессиональное  образовательное учреждение

Ростовской области «Ростовское профессиональное училище № 5»

(ГБПОУ РО ПУ № 5)

Разработчик:

А.У. Романченко                                        мастер производственного обучения

ГБПОУ РО ПУ № 5

высшая квалификационная категория

СОДЕРЖАНИЕ

| # 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ | 4 |
| --- | --- |
| # 2. результаты освоения программы учебной практики | 6 |
| # 3. структура и содержание учебной практики | 8 |
| # 4. условия реализации учебной практики | 13 |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ | 21 |

1. паспорт  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

1.1. Область применения программы

- Рабочая   программа учебной практики  является обязательной частью  программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии СПО в соответствии с ФГОС  по профессии 13.01.10 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям), входящей в состав

укрупненной группы профессий 140000 Электро – теплоэнергетика, в части освоения квалификации: Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования и основного   вида профессиональной деятельности (ВПД):

Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования и соответствующих  профессиональных компетенций (ПК):

| ПК 3.1. | Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования. |
| --- | --- |
| ПК 3.2. | Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим картам. |
| ПК 3.3. | Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае обнаружения его неисправностей. |

Рабочая программа учебной  практики может быть использована в дополнительном профессиональном образовании  для подготовки и переподготовки по профессии Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования при условии наличия среднего (полного) общего образования, основного общего образования. Опыт работы не требуется.

1.2. Цели и задачи учебной практики:

- Формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в рамках модуля ППКРС СПО по основному виду профессиональной деятельности для освоения  профессии;

- обучение трудовым приёмам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для профессии Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования

и необходимых для последующего освоения обучающимися общих и профессиональных компетенций  по избранной профессии

Требования к результатам освоения учебной практики

В результате прохождения учебной практики в рамках профессионального модуля обучающийся должен уметь:

- разбираться в графиках ТО и ремонта электрооборудования и проводить плановый предупредительный ремонт (ППТ) в соответствии с графиком;

- производить межремонтное техническое обслуживание электрооборудования;

- оформлять ремонтные нормативы, категории ремонтной сложности и определять их;

- устранять неполадки электрооборудования во время межремонтного цикла;

- производить межремонтное обслуживание электродвигателей

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики

В рамках освоения ПМ 03 Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования – 180  часов

# 2. результаты освоения программы учебной практики

Результатом освоения программы учебной практики является сформированность  у обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в рамках модуля ППКРС по основному виду профессиональной деятельности (ВПД):

- Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования и необходимых для формирования   профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций по профессии:

| Код | Наименование результата обучения по профессии |
| --- | --- |
| ПК 3.1. | Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования. |
| ПК 3.2. | Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим картам. |
| ПК 3.3. | Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае обнаружения его неисправностей. |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов её достижения, определенных руководителем. |
| ОК 3. | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. |
| ОК 4. | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |
| ОК 5. | Использовать информационно - коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6. | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 7. | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний. |

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

3. 1.  Тематический план учебной практики

| Код ПК | Код и наименование профессионального модуля | Количество часов по УП | Наименования тем учебной практики | Количество часов по темам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ПК 3.1 – 3.3. | ПМ 03. Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования | 180 | Тема 3.1. Организация технического обслуживания электрооборудования промышленных организаций | 180 |
| Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета |  |  |  |  |
| ВСЕГО часов |  | 180 |  | 180 |

# 3.2. Содержание  учебной практики

|  | Содержание учебных занятий |  | Объем часов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
| ПМ 03. Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования |  |  |  |
| Тема 3.1 Организация технического обслуживания электрооборудования промышленных организаций | Содержание |  | 180 |
|  | 1 | Отработка практических навыков работы с инструкциями по эксплуатации электрооборудования и технологическими картами на обслуживание и ремонт. | 6 |
|  | 2 | Отработка практических навыков чтения и исполнения графика плановых осмотров, выявления дефектов оборудования. | 6 |
|  | 3 | Отработка практических навыков выполнения мелких эксплуатационных ремонтов. | 12 |
|  | 4 | Отработка практических навыков проверки состояния изоляции электрических машин постоянного тока. | 6 |
|  | 5 | Отработка практических навыков проверки состояния изоляции электрических машин переменного тока. | 6 |
|  | 6 | Отработка практических навыков проверки состояния изоляции трансформаторов. | 6 |
|  | 7 | Отработка практических навыков проверки состояния изоляции аппаратов ручного управления. | 12 |
|  | 8 | Отработка практических навыков проверки состояния изоляции аппаратов дистанционного управления. | 6 |
|  | 9 | Отработка практических навыков текущего ухода за электрическими машинами постоянного тока. | 12 |
|  | 10 | Отработка практических навыков текущего ухода за электрическими машинами переменного тока. | 12 |
|  | 11 | Отработка практических навыков контроля, проверки режимов эксплуатации пускорегулирующей аппаратуры. | 12 |
|  | 12 | Отработка практических навыков межремонтного технического обслуживания электрических машин постоянного тока. | 6 |
|  | 13 | Отработка практических навыков межремонтного технического обслуживания электрических машин переменного тока. | 6 |
|  | 14 | Отработка практических навыков выполнения текущего ремонта электрических двигателей постоянного тока. | 12 |
|  | 15 | Отработка практических навыков выполнения текущего ремонта электрических двигателей переменного тока. | 12 |
|  | 16 | Отработка практических навыков выполнения текущего ремонта коммутационной аппаратуры. | 6 |
|  | 17 | Отработка практических навыков оформления ремонтных нормативов в журналах. | 6 |
|  | 19 | Техническое обслуживание вакуумных электрических аппаратов распределительных устройств | 6 |
|  | 20 | Техническое обслуживание и ремонт источников оперативного тока – аккумуляторных батарей | 6 |
|  | 21 | Техническое обслуживание и ремонт источников оперативного тока - преобразователей | 6 |
|  | 22 | Техническое обслуживание и ремонт контрольно-измерительных приборов | 6 |
|  | 23 | Снятие показаний измерительных приборов | 6 |
|  |  | Дифференцированный зачет | 6 |

4. Условия реализации рабочей программы учебной практики.

- 4.1 Реализация программы учебной практики осуществляется в

- слесарно-механической и электромонтажной мастерских.

- Оборудование слесарно - механической мастерской:

- Оборудование:

- - верстак слесарный;

- - рычажные ножницы;

- - параллельные поворотные тиски;

- - сверлильные станки;

- - заточные станки;

- - рычажные ножницы;

- - токарные станки;

- - фрезерные станки.

- Инструмент измерительный, поверочный и разметочный:

- - штангенциркули ШЦ-1;

- - штангенциркули ШЦ-2;

- - линейки измерительные металлические;

- - микрометры гладкие;

- - угломеры универсальные;

- - угольники;

- - чертилки;

- - кернеры

- Режущий и ударный инструмент:

- - напильники драчевые плоские;

- - напильники личные плоские;

- - напильники квадратные;

- - напильники круглые;

- - надфили алмазные овальные;

- - надфили алмазные полуовальные;

- - надфили квадратные;

- - надфили круглые;

- - надфили ромбические;

- - надфили трехгранные;

- - метчики машинно-ручные;

- - метчики ручные;

- - плашки круглые;

- - сверла с цилиндрическим хвостовиком;

- - зубила;

- - ножницы по металлу;

- - кусачки торцовые;

- - полотна ножовочные;

- - бокорезы усиленные;

- - круглогубцы;

- - молотки с круглым бойком 500гр, 600гр;

- - молотки с квадратным бойком 500гр, 600гр;

- - пассатижи;

- - пассатижи комбинированные

- Приспособления и принадлежности:

- - ножовки слесарные;

- - воротки ручные для метчиков;

- - плашкодержатели ручные для круглых плашек;

- - патрон трехкулачковый для закрепления сверл;

- - ключи накидные различные;

- - ключи гаечные различные;

- - ключи разводные;

- - ключи трещоточные;

- - ключ динамометрический;

- - отвертки крестовые;

- - отвертки шлицевые;

- - наборы бит для отверток;

- - съемник для подшипников;

- - хомутики;

- - наборы инструментов на 135 предметов в алюминиевых ящиках;

- - электропаяльники 100Вт

- Инвентарь:

- - щетка-сметка;

- - защитные очки;

- - щетка кодовая четырехрядная по металлу;

- - инструментальные шкафы;

- - контейнеры для сбора стружки;

- - аптечка;

- - противопожарные средства;

- - инструмент для уборки помещения;

- Расходные материалы для оснащения слесарной мастерской:

- - лист горячекатаный 2 (1х2);

- - лист горячекатаный 3 (1.25х2.5);

- - лист холоднокатаный 1(1.25х2.5);

- - полоса 25х4;

- - полоса 40х4;

- - квадрат 10;

- - квадрат 20;

- - круг 25А1

Оборудование  электромонтажной мастерской

Инструмент:

-клейма ручные, буквенные и цифровые (комплект)

- клещи, изолирующие до 1000В

- клещи монтажные гидравлические ГКМ

- клещи универсальные КУ-1 15

- ключи гаечные с открытым зевом двусторонние (комплект)

- кусачки боковые с изолирующими рукоятками

- кусачки торцевые с изолирующими рукоятками

- нож монтерский

- нож мастерской для нарезания металлической оболочки кабеля НКА-1М

- ножницы секторные

- надфили (разные)

- отвертка диэлектрическая 150х0,4х4мм

- отвертка диэлектрическая 250х0,5х5мм

- отвертка (фигурная)

- плоскогубцы комбинированные с изолирующими рукоятками

- плоскогубцы с удлиненными губками

- полотно ножовочное

- рамка ножовочная ручная

- шило монтерское

- электропаяльник мощностью 40В напряжением

Приспособления:

-  нагубники для тисков мягкие (комплект)

- плита для правки

- труборез ручной

- переносное заземление

Приборы:

- вольтметр переносной до  500В переменного тока

- прибор контроля напряжения и тока ПКНТ - 08

- клещи измерительные Ц4505М  1

- токовые клещи М266

- вольтамперфазометр ВАФ – 85 – М1

- цифровой мультиметр серии М890D

- мегомметры типа ЭС0210, ЭСО2 10-Г, ЭФ 4 102/М1, ЦСО202

- цифровой мультиметр Mastech

- указатель напряжения  ПИН-90 2М

- ограничитель мощности ОМ-2

- амперметр

- вольтметр

- ваттметр

- частотомер

- прибор МС – 0,8 для измерения сопротивления заземления

- указатель напряжения УН в установках до 1000В, свыше 1000В

- многофункциональный комбинированный прибор (тестор) Ц4317М

- приборы автоматического измерения температуры и давления

- прибор электроизмерительный многофункциональный цифровой ЕР180

Пускорегулирующая и установочная аппаратура, распределительные устройства напряжением до 1000В:

- светильники с лампами накаливания, люминесцентными лампами, с электронной ПРА, лампами ДРЛ

- прожектора (на галогенных лампах)

- светильники и облучатели для помещений сырых, особо сырых и с химически активной средой с лампами накаливания

- светильники и облучатели для помещений сырых, особо сырых и с химически активной средой с газоразрядными лампами

- установка наружного освещения

- щиток осветительный, ящики, щиты(КСО, ВРУ, ЩО, ШР, ПР)

- автоматические выключатели однополюсные

- УЗО (устройство защитного отключения) – ВД1-63 УХЛ4

- УЗО (устройство защитного отключения) – ВД-634ХЛ4

- установочные изделия (выключатели, розетки, патроны, разветкоробки)

- автоматические выключатели АП-50, АЗ-100

- магнитные пускатели (ПМЕ, ПМЛ, ПАЕ)

- реле тепловое РТЛ, ТРН 15

- реле тока РТ, РСТ

- реле напряжения РН, РСН

- предохранители

- кнопка управления КМЗ

- пост кнопочный ПКЕ, ПКУ

- пакетные выключатели серии ПВ3х16А

- универсальные переключатели

- трансформаторы низкого напряжения

- реле повторного включения РПВ, РВП

- реле давления

- реле промежуточное и указательное

- реле времени РП, РВ, РВС, 2 РВМ, ВС

- фотореле электронное ФР - 75

- контролеры

- пусковые сопротивления

-измерительные трансформаторы тока Т-0,66-40/5

- звонок электрический

- электронные трехфазные электросчетчики

- электронные однофазные электросчетчики

- трехфазные электросчетчики СА 4У

- однофазные электросчетчики СО2 Э6 705 (5-20А, 220В)

Силовое оборудование:

- трехфазные электродвигатели  (Р-до 1 кВт) АИР 56А243 трехфазный асинхронный с короткозамкнутым ротором

- электродвигатели короткозамкнутые мощностью до 1000 кВт

- электродвигатели асинхронные с фазным ротором мощностью до 50

- элементный теплонагреватель типа  9  ТЭН

- электровентилятор

- комплектные трансформаторные подстанции (КТП)

Инвентарь:

- коврик резиновый

- очки защитные

- перчатки диэлектрические

- рукавицы брезентовые

- противопожарные средства (комплект)

- шкаф- стеллаж для хранения монтажного инструмента

- шкаф секционный для спецодежды

- шкаф для хранения приборов

- щетка – сметка волосяная

- лестница - стремянка

4.2  Учебно - методическое и информационное обеспечение учебной практики.

Основные источники.

1. Сибикин Ю.Д., Ш.Ю. Сибикин Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. М.: «Профиздат», 2012.

2. В. М. Прошин Электротехника, учебник для нач. проф, образования издательский центр «Академия» 2010г.

3. Бутырин П.А., Толкачев Ф.Н. Электротехника. М.: - Издательский центр «Академия», 2007.

4. Журавлев Л.В. Электроматериаловедение. М.: - Издательский центр «Проф. Издат», 2002 г.

5. Москаленко В.В. Справочник электромонтера:  учебное пособие. М.: - Издательский центр «Академия», 2007.

6. Нестернко В.М., Мысьянов А.М. Технология электромонтажныхработ. М.:- Издательский центр «Академия», 2012.

7. Сибикин М.Ю. Электробезопасность при эксплуатации электроустановок промышленных предприятий». М.: - Издательский центр «Академия», 2008.

8.Феофанов А.Н. Чтение рабочих чертежей : учеб. пособие/

А.Н. Феофанов –3-е изд.,стер.  М.: ИЦ «Академия», 2011. – 80 с.

Дополнительные источники.                                                                          1.Межотраслевые правила по охране труда по эксплуатации электроустановок ПОТРМ-016-2001, РД153-34.0-03, 150-00. Издательство НЦЭНАС-2001.

2. Чтение схем и чертежей электроустановок Б.В. Гетлиг.  М.: Издательство «Высшая школа», 1987.

Интернет-ресурсы:

1. http://school-db.informika.ru – Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов

2. http://www.rusedu.info - Направление деятельности сайта - разработка и предоставление ОУ. Публикации учителей и мастеров производственного обучения.

3.http: fccior/edu.ru/ - Федеральный центр информационно- образовательных ресурс

# Журналы:

«Инновации. Технологии. Решения»

«Инструмент. Технология. Оборудование»

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса

Учебная практика организуется в слесарно-механической и электромонтажной  мастерских ГБПОУ РО ПУ № 5.  Сроки проведения и продолжительность рабочего дня устанавливаются учебным планом и календарным учебным графиком, в пределах, установленных действующим законодательством. Учебная практика проводится   рассредоточено в рамках  профессионального модуля.  Практика завершается дифференцированным зачётом.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

# Мастера производственного обучения, осуществляющие руководство учебной практикой, должны иметь на один-два  разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися профессионального цикла, эти преподаватели и мастера производственного обучения должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики осуществляется мастером производственного обучения в процессе проведения занятий, а также выполнения обучающимися учебно-производственных работ.

| Результаты обучения (освоенные умения в рамках ВПД) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| разбираться в графиках ТО и ремонта электрооборудования и проводить плановый предупредительный ремонт (ППТ) в соответствии с графиком | Оценка выполнения трудовых приёмов и комплексов операций во время выполнения учебно-производственных заданий |
| производить межремонтное техническое обслуживание электрооборудования | Оценка выполнения трудовых приёмов и комплексов операций во время выполнения учебно-производственных заданий |
| оформлять ремонтные нормативы, категории ремонтной сложности и определять их | Оценка выполнения трудовых приёмов и комплексов операций во время выполнения учебно-производственных заданий |
| устранять неполадки электрооборудования во время межремонтного цикла | Оценка выполнения трудовых приёмов и комплексов операций во время выполнения учебно-производственных заданий |
| производить межремонтное обслуживание электродвигателей | Оценка выполнения трудовых приёмов и комплексов операций во время выполнения учебно-производственных заданий |

| Результаты обучения (освоенные профессиональные компетенции) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| ПК 3.1 Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования. | Экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях при выполнении работ по учебной практике |
| ПК 3.2 Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим картам. |  |
| ПК 3.3Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае обнаружения его неисправностей. |  |

| Результаты обучения (освоенные общие компетенции) |  | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |  | Оценка и наблюдение за деятельностью обучающихся при выполнения работ в процессе учебной практики. Интерпретация результатов наблюдения за деятельностью обучающегося в процессе учебной практики |  |  |
| ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. |  |  |  |  |
| ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. |  |  |  |  |
| ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |  |  |  |  |
| ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |  |  |  |  |
| ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. |  |  |  |  |
| ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). |  |  |  |  |